Приложение 1

Рекомендации НП СРО «СтройСвязьТелеком»

Примерный Перечень нормативно-технической документации,

регламентирующей выполнение работ при строительстве объектов и сооружений связи

Федеральные законы

№  190 от 29.12.2004  Градостроительный кодекс РФ

№ 126-ФЗ от 27.07.06 Федеральный закон РФ «О связи».

№ 123-ФЗ от 22.07.08 Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

№ 384-ФЗ от 30.12.2009 Федеральный закон РФ Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений».

Постановления Правительства Российской Федерации (ППРФ)

ППРФ от 05.06.1994 № 643 «О порядке изготовления, приобретения, ввоза в Российскую Федерацию и использования на территории Российской Федерации радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств)»

ППРФ от 09.11.2004 № 610 «Об утверждении положения о строительстве и эксплуатации линий связи при пересечении государственной границы Российской Федерации, на приграничной территории, во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации»

ППРФ от 28.03.2005 № 161 «Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия»

ППРФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

ППРФ от 25.06.2009 N 532 «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации»

ППРФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

Приказы министерств и ведомств

Приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 (в редакции приказа Минрегиона России от 23 июня 2010 г. № 294) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Приказ  Минсвязи РФ № 113 от 09.09.2002 г. «Об утверждении Правил ввода в эксплуатацию сооружений связи».

Приказ Минсвязи РФ от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования»

Приказ Минсвязи РФ от 13.03.2007 № 32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи»

Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.06.2007 № 68 «Об утверждении правил применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть II. Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции цифровых транспортных систем»

Национальные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ 23587-79 Монтаж электрической радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

ГОСТ 464-79 Заземления для станционных установок проводной связи.

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность, Защитное заземление, Зануление.

ГОСТ 12.3.032084 Работы электромонтажные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 21.406-88 СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах.

ГОСТ 21.501.93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.

ГОСТ 21.110.95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ 21.114.95 СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету.

ГОСТ Р МЭК 794-1-93 Волокна оптические. Общие технические требования.

ГОСТ 2.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ Р 50571.3097 Электроустановки зданий. Часть 4 Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

ГОСТ Р 53195-1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем.

ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

СНиП

СНиП II-26-76 "Кровли". Разделы 1, 2 (пункты 2.1 - 2.22, 2.24 - 2.26, 2.28), 3 - 5.

СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".

СНиП II-23-81 «Стальные конструкции».

СНиП IV-14-82 Сборник 15-6 Междугородные кабельные линии связи.

СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 2 (пункты 2.2 - 2.9, 2.12 - 2.18, 2.22 - 2.24, 2.29 - 2.34, 2.39 - 2.53, 2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5), 6 (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9, 10 (пункты 10.2 - 10.7), 11 (пункты 11.2 - 11.9), 12 (пункты 12.3 - 12.8), 13 (пункты 13.3 - 13.8), 14 (пункты 14.4 - 14.8), 15 (пункты 15.4 - 15.7), 16 (пункты 16.3 - 16.10), 17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 - 18.18); приложение 2.

СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве". Разделы 1 - 4; приложения 1 - 11.

СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия. Общие положения". Разделы 1 - 9; приложение 5 (карты 1 - 7, дополнения к картам 1,4).

СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 2 (пункты 2.2, 2.6 - 2.11), 3 - 5, 6 (пункты 6.1 - 6.3), 7 (пункты 7.4 - 7.10), 8 (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7), 10 (пункты 10.2, 10.6 - 10.10, 10.14, 10.15), 11 (пункты 11.2 - 11.12), 12 (пункты 12.5 - 12.9), 13 (пункты 13.3 - 13.8).

СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 2 - 5; приложения 1, 11, 13.

СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 2 - 6, 8, 9.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания". Разделы 1 (пункты 1.1*, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8 - 1.11, 1.13), 2 (пункты 2.1* - 2.34, 2.37 - 2.52*), 3.

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19, 3.20, 3.22), 7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2, 9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8.

СНиП 10-01-94 (с изм. 1 1997, 2 1998) Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СНиП 1.01-82, СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.-3-83, ГОСТ 24369-86).

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (изд. 2002. с изменениями 1 и 2).

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные". Разделы 4, 5, 7 - 9.

СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". Разделы 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5), 5 (пункты 5.2, 5.4, 5.6 - 5.8, 5.10 - 5.16).

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования. Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 - 6.1.8, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.6 - 6.2.23, 6.3.1 - 6.3.4, 6.4.1 - 6.4.12, 6.6.1 - 6.6.9, 6.6.12 - 6.6.24), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.8, 7.1.10 - 7.1.14, 7.2.1 - 7.2.10, 7.3.1 - 7.3.24, 7.4.1 - 7.4.40), 8, 9 (пункты 9.1.1 - 9.1.6, 9.2.1 - 9.2.7, 9.2.9 - 9.2.13, 9.3.1 - 9.3.6, 9.4.1 - 9.4.11); приложение Г.

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство. Разделы 3 - 9, 10 (пункты 10.1.1, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1 - 10.2.9, 10.3.1 - 10.3.7), 11, 12 (пункты 12.1.1, 12.1.3 - 12.1.5, 12.2.2 - 12.2.7, 12.3.1 - 12.3.10), 13 (пункты 13.1.1 - 13.1.4, 13.2.2 - 13.2.7, 13.3.1 - 13.3.5), 14 (пункты 14.1.1, 14.1.3 - 14.1.6, 14.2.1 - 14.2.7, 14.3.1 - 14.3.6), 15, 16 (пункты 16.1.1 - 16.1.3, 16.2.1 - 16.2.8, 16.2.10 - 16.2.13, 16.3.1 - 16.3.22, 16.4.1 - 16.4.8), 17.

СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 4 - 13.

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 4. (пункты 4.1, 4.4 - 4.9, 4.16, 4.17), 5, 6, 8 (пункты 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14), 9 - 11.

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения". Разделы 4 (пункты 4.5 - 4.9, абзац второй пункта 4.10, абзац второй пункта 4.12, пункты 4.13 - 4.18), 5 (пункты 5.1 - 5.6, 5.8, абзацы первый и второй пункта 5.9, пункт 5.10), 7 (пункты 7.1, 7.3 - 7.14), 8, 9.

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4 - 6 (пункты 6.1.1 - 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.14, 6.6.2 - 6.6.26), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.13, 7.2.1 - 7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9 - 11, 12 (пункты 12.7 - 12.9, 12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9).

СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции". Разделы 3 - 8.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Разделы 3 (пункты 3.8 - 3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13 - 5.16), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.6, 6.2, 6.5).

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.13, 3.15 - 3.20, абзац первый пункта 3.21, пункты 3.22 - 3.25), 4, 5 (пункты 5.1 - 5.19, 5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7 - 9.

СП 11-104-94 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений (взамен СНиП 1.06.05-85).

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

СанПиН

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.

СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях.

Ведомственные документы (руководящие документы и ОСТы)

РД 34.21.122-87 Устройство молниезащиты зданий сооружений.

РД 45.064-99 Оборудование кабельное оконечное. Общие технические требования.

РД 45.120-2000 Нормы технического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Минсвязи РФ 2000 г.

РД 45.162-2001 Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования.

ВСН 45.122-77 Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи.

ВСН 600-81 Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.

ВСН 600-IV-87 Техника безопасности при монтаже технологического оборудования и электропитающих устройств.

ВСН 604-III-87 Техника безопасности при строительстве линейно-кабельных сооружений Минсвязи СССР 1987 г.

ВСН 601-92 Допустимые уровни шума на предприятиях связи.

ВСН 1-93 Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов.

ВСН 116-93 Ведомственные строительные нормы «Инструкция по проектированию линейных сооружений связи» Минсвязи РФ 1993 г.

ОСТ 45.091.350-91 Металлические мачты и антенные опоры радиопредприятий. Общие требования безопасности.

ОСТ 45.90-96 Стыки цифровых каналов и групповых трактов первичной сети взаимоувязанной сети связи РФ. Методы испытания основных параметров–М ЦНТИ «Информсвязь» 1997 г.

ОСТ 45.169-2000 Оборудование кроссовое систем электросвязи для кабелей с металлическими жилами. Общие технические требования и методика испытаний.

ОСТ 45.178-2001 Системы передачи с оптическими усилителями и спектральным уплотнением, стыки оптические. Классификация и основные параметры.

ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений связи, радиовещания и телевидения. Минсвязи СССР 1993 г.

ПУЭ – 1998 Правила устройства электроустановок (изд.6, изд.7).

ПОТ Р О-45-008-97 Правила по охране труда на центральных и базовых станциях сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования

ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

ВНТП 111-93 Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные.

ВНТП 115-80 Проводные средства связи. Магистральные кабельные линии связи.

ВНТП 112-92 Том 1. Городские и сельские телефонные сети.

ВНТП 112-92 Том 2. Городские и сельские телефонные сети.

ВНТП 113-93 Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные.

ВНТП 114-93 Станции проводного вещания.

ВНТП 211-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Земные станции спутниковой связи.

ВНТП 212-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Передающие и приемные радиостанции, радиотелевизионные передающие станции и радиотелевизионные ретрансляторы.

ВНТП 213-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Радиорелейные линии передачи прямой видимости.

Р 43.09-2001 Присоединение сетей операторов связи к базовой сети тактовой сетевой сигнализации.

СО - 153-34.48.519-2002 Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4 – 35 кВ.

СО – 153-34.21.122 – 2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

РЭГА РФ-94 «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов».

Единые нормы и расценки

ФЕР-2001 Федеральные единичные расценки на общестроительные работы. Сборник 34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения. Книга 2 Раздел 02 Сооружения проводной связи.

ФЕРп-2001 Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы. Сборник 1 Электротехнические устройства. Сборник 2 Автоматизированные системы управления.

ФЕРр-2001 Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Сборник 66 Наружные  инженерные сети.

ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Общая часть.

Е24 Сборник 24. Монтаж сооружений связи.

Е24-1 Вып. 1. Кабельные линии связи.

Е24-2 Вып. 2. Воздушные линии связи.

Е32 Сборник 32. Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.