- Приложение 4

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 14 сентября 2010 г. N 3546

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 347-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

КонсультантПлюс: примечание.

Пункт 9 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ признан утратившим силу. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, в новой редакции указанного Закона предусмотрен пунктом 1 статьи 16.1.

В целях обеспечения выполнения положений пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 27 декабря 2009 г. N 347-ФЗ "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования".

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина.

Руководитель

Федерального агентства

Г.И.ЭЛЬКИН

# Приложение

к Приказу Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 14 сентября 2010 г. N 3546

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ,

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 347-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│      Порядковый номер позиции, обозначение и наименование      │Подтверждаемые    │

│                   национального стандарта                      │   требования     │

│                                                                │  национального   │

│                                                                │    стандарта     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│                               1                                │        2         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       1. Сварочное электрооборудование:                                           │

│оборудование для дуговой и контактной электросварки; источники питания для дуговой │

│сварки; устройства электросварочные и для плазменной обработки (код ОКП 34 4100)   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.1.035-81                                              │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки.      │                  │

│Допустимые уровни шума и методы измерений                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 12.2.007.8-75                                            │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки.   │                  │

│Требования безопасности                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004                                       │Стандарт в целом  │

│Источники питания для дуговой сварки. Требования безопасности   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       2. Электротермическое оборудование, в т.ч. генераторы и установки           │

│высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева          │

│(код ОКП 34 4200)                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.2.007.9-93                                            │Стандарт в целом, │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие   │кроме р.р. 7, 9,  │

│требования                                                      │10                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 12.2.007.9.1-95                                          │Стандарт в целом  │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 3. Частные │                  │

│требования к электротермическим устройствам индукционного и     │                  │

│прямого нагрева сопротивлением и индукционным электропечам      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 12.2.007.9.8-89                                          │Стандарт в целом  │

│Система стандартов безопасности труда. Оборудование             │                  │

│электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 18689-81                                                 │П. п. 2.4, 2.8,   │

│Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 │3.1               │

│до 10,0 кГц. Общие технические условия                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 21139-87                                                 │Стандарт в целом  │

│Генераторы и установки высокочастотные промышленные для         │                  │

│индукционного и диэлектрического нагрева. ОТУ                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 50014.2-94                                             │Стандарт в целом  │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 2. Частные │                  │

│требования к установкам нагрева сопротивлением                  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 50014.3-92                                             │Стандарт в целом  │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 3.         │                  │

│Частные требования к электротермическим устройствам             │                  │

│индукционного и прямого нагрева сопротивлением и индукционным   │                  │

│электропечам                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 50014.5-92                                             │Стандарт в целом  │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 5. Частные │                  │

│требования к плазменным электротермическим установкам           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р 50014.7-92                                             │Стандарт в целом  │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 7. Частные │                  │

│требования к электронно-лучевым электропечам                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р МЭК 60519-1-2005                                      │Стандарт в целом  │

│Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие   │                  │

│требования                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       3. Химические источники тока (первичные и вторичные):                       │

│аккумуляторы и аккумуляторные батареи кислотные (код ОКП 34 8100),                 │

│аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные (код ОКП 34 8200);                  │

│элементы и батареи гальванические (код ОКП 34 8100)                                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.2.007.12-88                                           │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 2583-92                                                  │П. п. 2.6, 2.7.2 -│

│Батареи из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с       │2.7.6, 2.7.8      │

│солевым электролитом. Технические условия                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 6851-2003                                                │П. п. 2.2.3,      │

│Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и  │2.2.4,2.2.7,      │

│мотороллеров. ОТУ                                               │2.2.8             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 24721-88                                                 │П. п. 2.2.5.2,    │

│Элементы марганцево-цинковые цилиндрические. Общие технические  │2.2.5.3, 2.2.5.5, │

│условия                                                         │2.2.5.6, 2.3      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 26527-85                                                 │П. п. 2.2.1 -     │

│Элементы и батареи ртутно-цинковые. Общие технические условия   │2.2.4, 5.1        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 52083-2003                                             │Разд. 6, п. 5.3   │

│Аккумуляторы никель-железные открытые призматические. Общие     │                  │

│технические условия                                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 53165-2008                                             │                  │

│Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной  │                  │

│техники. Общие технические условия                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р МЭК 86-1-96                                            │П. п. 11.1.2,     │

│Батареи первичные. Часть 1. Общие положения                     │11.2.2, 11.3.2    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р МЭК 896-1-95                                           │П. 3, р. 4, п. 10 │

│Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и     │                  │

│методы испытаний. Часть 1. Открытые типы                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р МЭК 60896-2-99                                        │П. 3.5, р. 2      │

│Свинцово-кислотные стационарные батареи. Общие требования и     │                  │

│методы испытаний. Часть 2. Закрытые типы                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р МЭК 61056-1-99                                        │П. п. 2.1.2 -     │

│Портативные свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи           │2.1.4, 2.2 -      │

│(закрытого типа). Часть 1. Общие требования, функциональные     │2.4, 3.4          │

│характеристики. Методы испытаний                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р МЭК 61436-2004                                        │Стандарт в целом  │

│Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и    │                  │

│другие некислотные электролиты. Аккумуляторы никель-металл-     │                  │

│гидридные герметичные                                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р МЭК 62133-2004                                        │Стандарт в целом  │

│Аккумуляторы и аккумуляторные батареи, содержащие щелочной и    │                  │

│другие некислотные электролиты. Требования безопасности для     │                  │

│портативных герметичных аккумуляторов и батарей из них при      │                  │

│портативном применении                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       4. Продукция кабельная:                                                     │

│Провода неизолированные (код ОКП 35 1000);                                         │

│Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ (код ОКП 35 2000,  │

│353000);                                                                           │

│Кабели силовые для нестационарной прокладки (код ОКП 35 4000);                     │

│Провода и шнуры силовые (код ОКП 35 5000);                                         │

│Кабели управления, контроля и сигнализации (код ОКП 35 6000);                      │

│Кабели и провода монтажные (в том числе провода ленточные) и для геофизических     │

│работ (код ОКП 35 8000)                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 1 ГОСТ 433-73                                                 │П. п. 1.2, 1.4 -  │

│Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия       │1.6, 2.4.1 -      │

│                                                                │2.4.2а, 2.4.5 -   │

│                                                                │2.4.7, 2.4.11,    │

│                                                                │2.5.1а, 2.5.2а,   │

│                                                                │2.5.4, 2.6а.1     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 839-80                                                   │П. п. 1.2, 2.2 -  │

│Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи.    │2.6, 2.8, 2.9     │

│Технические условия                                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 1508-78                                                  │П. п. 1.2, 1.3,   │

│Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией.       │1.5, 2.2 - 2.6,   │

│Технические условия                                             │2.10, 2.11, 2.13 -│

│                                                                │2.15, 2.18        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 6285-74                                                  │П. п. 1.2, 2.2 -  │

│Провода для промышленных взрывных работ. Технические условия    │2.9               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 7399-97 (МЭК 227-5-97, МЭК 245-4-94)                     │П. п. 3.2, 4.1.1 -│

│Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В.         │4.1.4, 4.1.5.1,   │

│Технические условия                                             │4.2               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 10348-80                                                 │П. п. 2.2.1 -     │

│Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией.        │2.2.4, 2.3, 2.4   │

│Технические условия                                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ 17515-72                                                 │П. п. 1.2 - 1.5,  │

│Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические        │2.2 - 2.13, 2.15 -│

│условия                                                         │2.17, 2.20 - 2.21 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ 18404.0-78                                               │П. п. 2.1.2 -     │

│Кабели управления. Общие технические условия                    │2.2.5, 2.2.7 -    │

│                                                                │2.2.12, 2.2.14,   │

│                                                                │2.3.2, 2.3.3,     │

│                                                                │2.4.1 - 2.4.3,    │

│                                                                │2.5.1, табл. 5    │

│                                                                │(поз. 9), 2.5.2,  │

│                                                                │2.5.3, 2.7.2      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ 18404.1-73                                               │Стандарт в целом  │

│Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной        │(кроме разд. 3, 4,│

│резиновой оболочке. Технические условия                         │5а, 6)            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ 18404.2-73                                              │Стандарт в целом  │

│Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой        │(кроме разделов 3,│

│оболочке. Технические условия                                   │4, 5а, 6)         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ 18404.3-73                                              │Стандарт в целом  │

│Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из      │(кроме разделов 3,│

│поливинилхлоридного пластиката. Технические условия             │4, 5а, 6)         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ 18410-73                                                │П. п. 2.2.1 -     │

│Кабели силовые с пропитанной бумажкой изоляцией. Технические    │2.2.15, 2.3.1 -   │

│условия                                                         │2.3.3, 2.4.1,     │

│                                                                │2.5.1, 2.6        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ 24334-80                                                │П. п. 2.2.1 -     │

│Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические  │2.2.4, 2.2.8,     │

│требования                                                      │2.2.10, 2.3.1,    │

│                                                                │2.3.1а, 2.3.2,    │

│                                                                │2.3.3, 2.4.1,     │

│                                                                │2.4.5а, 2.5.4, 6.1│

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ 26411-85                                                │П. п. 2.4.2.      │

│Кабели контрольные. Общие технические условия                   │2.4,7, 2.5.1,     │

│                                                                │2.5.2, 2.5.5,     │

│                                                                │2.6.1             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ 26445-85                                                │П. п. 1.5, 1.6,   │

│Провода силовые изолированные. Общие технические условия        │2.4.2, 2.4.4,     │

│                                                                │2.4.6, 2.4.7,     │

│                                                                │2.5.1 - 2.5.3,    │

│                                                                │2.6.1, табл. 1    │

│                                                                │(поз. 7, 8),      │

│                                                                │2.7.1, 5.1        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ 28244-96                                                │П. п. 3.1 - 3.3,  │

│Провода и шнуры армированные. ТУ                                │4.1.1 - 4.1.4.12, │

│                                                                │4.1.5.1 - 4.1.5.4,│

│                                                                │4.2.3 - 4.2.6     │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р 51312-99                                              │П. п. 3.2, 4.1.1.1│

│Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией │- 4.1.1.7, 4.1.1.9│

│в пластмассовой оболочке. Технические условия                   │- 4.1.1.16, 4.1.2,│

│                                                                │4.1.3, 4.1.5.1 (п.│

│                                                                │1, 2 табл. 7),    │

│                                                                │4.1.5.2, 4.2, 4.3,│

│                                                                │5.2               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р 51539-99                                              │Стандарт в целом  │

│Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных      │                  │

│катушках. Общие требования и методы испытаний                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р 51978-2002                                            │П. п. 3.3 - 3.8,  │

│Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие          │4.2.1.1 -         │

│технические условия                                             │4.2.1.17, 4.2.2.1 │

│                                                                │- 4.2.2.9,        │

│                                                                │4.2.3.1, 4.2.3.2  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р 52372-2005                                            │П. п. 4.2.1.1,    │

│Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ.    │4.2.1.2, 4.2.1.4 -│

│Общие технические условия                                       │4.2.1.7, 4.2.1.10,│

│                                                                │4.2.2.1 - 4.2.2.3,│

│                                                                │4.2.3.3, 4.2.3.4, │

│                                                                │4.3               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р 52373-2005                                            │П. п. 4.2 - 4.6,  │

│Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных    │5.2.1.1 - 5.2.1.9,│

│линий электропередачи. Общие технические условия                │5.2.2.1 - 5.2.2.4,│

│                                                                │5.2.3.1 - 5.2.3.3,│

│                                                                │5.2.4.1, 5.2.4.2, │

│                                                                │5.2.4.5, 5.2.5.1  │

│                                                                │табл. 6 (поз. 1,  │

│                                                                │2, 3, 5), 5.2.7   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р 53768-2010                                            │П. п. 4.4, 4.5,   │

│Провода и кабели для электрических установок на номинальное     │5.2.1.1, 5.2.1.3, │

│напряжение 450/750 В включительно. Общие технические условия    │5.2.1.4 (кроме    │

│                                                                │проверки          │

│                                                                │минимальной массы │

│                                                                │1 м токопроводящей│

│                                                                │жилы), 5.2.1.5 -  │

│                                                                │5.2.1.8, 5.2.2.1, │

│                                                                │5.2.2.3 - 5.2.2.5,│

│                                                                │5.2.3.1, 5.2.4.1  │

│                                                                │(пп. 1 - 6 табл.  │

│                                                                │2), 5.2.4.2 (пп. 1│

│                                                                │- 5 табл. 3),     │

│                                                                │5.2.4.3, 5.2.5.1, │

│                                                                │5.3.2, 6.2.1,     │

│                                                                │6.2.2             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р 53769-2010                                            │П. п. 4.4, 4.5,   │

│Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное         │5.2.1.1, 5.2.1.2, │

│напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия            │5.2.1.3 (кроме    │

│                                                                │проверки          │

│                                                                │минимальной массы │

│                                                                │1 м токопроводящей│

│                                                                │жилы), 5.2.1.4,   │

│                                                                │5.2.1.5, 5.2.1.7 -│

│                                                                │5.2.1.11, 5.2.1.12│

│                                                                │(кроме проверки   │

│                                                                │прочности при     │

│                                                                │разрыве и         │

│                                                                │относительного    │

│                                                                │удлинения при     │

│                                                                │разрыве материала │

│                                                                │внутренней        │

│                                                                │оболочки),        │

│                                                                │5.2.1.13 -        │

│                                                                │5.2.1.17, 5.2.2.1,│

│                                                                │5.2.2.2, 5.2.2.5, │

│                                                                │5.2.2.6, 5.2.3,   │

│                                                                │5.2.5.1 (пп. 1 - 5│

│                                                                │табл. 11), 5.2.5.2│

│                                                                │(пп. 1, 2, 4 табл.│

│                                                                │12), 5.2.5.3,     │

│                                                                │5.2.7.2, 5.2.7.3, │

│                                                                │6.3.1, 6.3.2      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р МЭК 227-7-98 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на │Стандарт в целом  │

│номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели гибкие │                  │

│экранированные и неэкранированные с двумя или более             │                  │

│токопроводящими жилами                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009                                      │Стандарт в целом  │

│Кабель с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение │                  │

│до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002                                      │Стандарт в целом  │

│Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение │                  │

│до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной │                  │

│прокладки                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27 ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002                                      │Стандарт в целом  │

│Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение │                  │

│до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной │                  │

│прокладки                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009                                      │Стандарт в целом  │

│Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение │                  │

│до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29 ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009                                      │Стандарт в целом  │

│Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до       │                  │

│450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│30 ГОСТ Р МЭК 60245-3-97                                        │Стандарт в целом  │

│Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до       │                  │

│450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой                 │                  │

│кремнийорганической изоляцией                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│31 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008                                      │Стандарт в целом  │

│Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до       │                  │

│450/750 В включительно. Часть 4. Шнуры и гибкие кабели          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│32 ГОСТ Р МЭК 60245-6-97                                        │Стандарт в целом  │

│Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до       │                  │

│450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│33 ГОСТ Р МЭК 60245-7-97                                        │Стандарт в целом  │

│Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до       │                  │

│450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой                 │                  │

│этиленвинилацетатной резиновой изоляцией                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│34 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008                                      │Стандарт в целом  │

│Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до       │                  │

│450/750 В включительно. Часть 8. Шнуры для областей применения, │                  │

│требующих высокой гибкости                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│35 ГОСТ Р МЭК 60799-2002                                        │Стандарт в целом  │

│Электроустановочные устройства. Шнуры-соединители и шнуры для   │                  │

│межсоединений                                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       5. Измерительные приборы и средства автоматизации:       │                  │

│приборы контроля и регулирования технологических процессов      │                  │

│(код ОКП 42 1000);                                              │                  │

│Приборы электроизмерительные (код ОКП 42 2000);                 │                  │

│Приборы радиоизмерительные (код ОКП 42 2000)                    │                  │

│Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации (код ОКП  │                  │

│43 7200)                                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1 ГОСТ 12997-84                                                 │П. п. 2.16, 2.25, │

│Изделия ГСП. ОТУ                                                │2.27, 2.28, р. 3  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 13320-81                                                 │П. п. 2.2.3, 2.11,│

│Газоанализаторы промышленные автоматические. ОТУ                │разд. 3, 7.1.1 -  │

│                                                                │7.1.4, 7.1.6 -    │

│                                                                │7.1.9             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 13350-78                                                 │Пп. 2.15 - 2.18,  │

│Анализаторы жидкости кондуктометрические ГСП. Общие технические │2.26, 6.1         │

│условия                                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 19881-74                                                 │Пп. 2.11, 5.1     │

│Анализаторы потенциометрические для контроля pH молока и        │                  │

│молочных продуктов. Общие технические условия                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 22018-84                                                 │Пп. 2.3.1, 2.3.4 -│

│Анализаторы растворенного в воде кислорода амнерометрические    │2.3.7, 2.4.5 -    │

│ГСП. Общие технические требования                               │2.4.8, 2.9, 3.2,  │

│                                                                │3.3               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 22729-84                                                 │Пп. 2.2.3 - 2.2.5,│

│Анализаторы жидкостей ГСП. Общие технические условия            │2.3.6, 2.3.7,     │

│                                                                │разд. 3, п. п.    │

│                                                                │7.2, 7.3          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ 22171-90                                                 │П. п. 1.7, 2.3.1, │

│Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие    │2.3.2, 2.4        │

│технические условия                                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ 27735-94                                                 │Пп. 4.8.4, 4.9.1 -│

│Весы бытовые. ОТУ                                               │4.9.3, р. 6 (за   │

│                                                                │исключением п.    │

│                                                                │6.3)              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ 27987-88                                                 │Пп. 2.2.3 - 2.2.8,│

│Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические │2.3, 2.16.1,      │

│условия                                                         │2.16.2, 2.16.4,   │

│                                                                │2.16.5, 2.18      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ 29024-91                                                │П. 2.7, разд. 3   │

│Анализаторы жидкости турбидиметрические и нефелометрические.    │                  │

│Общие технические требования и методы испытаний                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р 50759-95                                              │Пп. 5.2.9.8,      │

│Анализаторы газов для контроля промышленных и транспортных      │10.1.1 - 10.1.4,  │

│выбросов. Общие технические условия                             │разд. 6, 7        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р 50760-95                                              │Пп. 5.2.9.8,      │

│Анализаторы газов и аэрозолей для контроля атмосферного         │10.1.1 - 10.1.4,  │

│воздуха. Общие технические условия                              │разд. 6, 7        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 839-1-1-88)                             │Разд. 5, 6        │

│Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования.      │                  │

│Раздел 1. Общие положения                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 50777-95 (МЭК 839-2-6-90)                             │Разд. 5, кроме пп.│

│Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам  │5.4, 5.8          │

│охранной сигнализации. Раздел 6. Пассивные оптико-электронные   │                  │

│инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых       │                  │

│площадок                                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 51186-98                                              │Разд. 4, кроме п. │

│Извещатели охранные звуковые пассивные для блокировки           │4.10              │

│остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие            │                  │

│технические требования и методы испытаний                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р 51241-2008                                            │Пп. 5.3, 5.4, 5.8 │

│Средства и системы контроля и управления доступом.              │                  │

│Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90)                             │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р 51558-2008                                            │Пп. 4.4, 4.5, 4.8,│

│Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие │4.9               │

│технические требования. Методы испытаний                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001)                         │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрического оборудования для измерения,         │                  │

│управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие           │                  │

│требования                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003)                        │Пп. 5.6, 5.8, 7.3,│

│Аппаратура для измерения электрической энергии переменного      │7.5               │

│тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть    │                  │

│11. Счетчики электрической энергии                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р 52321-2005 (МЭК 62053-11:2003)                        │Пп. 7.4           │

│Аппаратура для измерения электрической энергии переменного      │                  │

│тока. Частные требования. Часть 11. Электромеханические         │                  │

│счетчики активной энергии классов точности 0,5; 1 и 2           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003)                        │П. 7.4            │

│Аппаратура для измерения электрической энергии переменного      │                  │

│тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики        │                  │

│активной энергии классов точности 1 и 2                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003)                        │П. 7.4            │

│Аппаратура для измерения электрической энергии переменного      │                  │

│тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики        │                  │

│активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003)                        │П. 7.4            │

│Аппаратура для измерения электрической энергии переменного      │                  │

│тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики        │                  │

│реактивной энергии                                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р 52434-2005 (МЭК 60839-2-3:1987)                       │Разд. 6, кроме пп.│

│Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие          │6.4, 6.8          │

│технические требования и методы испытаний                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26 ГОСТ Р 52435-2005                                            │Разд. 5, 6        │

│Технические средства охранной сигнализации. Классификация.      │                  │

│Общие технические требования и методы испытаний                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27 ГОСТ Р 52436-2005                                            │Разд. 5, кроме пп.│

│Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной         │5.4, 5.7.3 -      │

│сигнализации. Классификация. Общие технические требования и     │5.7.5; 6          │

│методы испытаний                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28 ГОСТ Р 52650-2006                                            │Разд. 4, кроме пп.│

│Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными  │4.13, 4.15, 4.16, │

│инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические         │4.18, 4.19        │

│требования и методы испытаний                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29 ГОСТ Р 52651-2006                                            │Разд. 4, кроме пп.│

│Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров.      │4.12, 4.14, 4.15, │

│Общие технические требования и методы испытаний                 │4.17, 4.18        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│30 ГОСТ Р МЭК 870-4-93                                          │Пп. 5.1.1, 5.1.2  │

│Устройства и системы телемеханики. Часть 4. Технические         │                  │

│требования                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│31 ГОСТ Р МЭК 61010-2-010-99                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к   │                  │

│лабораторному оборудованию для нагревания материалов            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│32 ГОСТ Р МЭК 61010-2-061-99                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 2-061. Частные требования к   │                  │

│лабораторным атомным спектрометрам с термической атомизацией и  │                  │

│ионизацией                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│33 ГОСТ Р МЭК 61010-2-020-99                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к   │                  │

│лабораторным центрифугам                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│34 ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 031. Требования безопасности  │                  │

│к щупам электрическим ручным для электрических измерений и      │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│35 ГОСТ Р МЭК 61010-2-051-99                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 2-051. Частные требования к   │                  │

│лабораторному оборудованию для перемешивания и взбалтывания     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│36 ГОСТ Р МЭК 61010-2-032-99                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и  │                  │

│лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к   │                  │

│клещам амперометрическим ручным для электрических измерений и   │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       6. Машины ручные и переносные электрические                                 │

│       (код ОКП 48 3331)                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.1.003-83                                              │Р. 2              │

│ССБТ. Шум. Общие требования безопасности                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 12.1.012-90                                              │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82)                             │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и    │                  │

│методы испытаний                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 745-2-3-84)                         │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний шлифовальных, дисковых шлифовальных и          │                  │

│полировальных машин с вращательным движением рабочего           │                  │

│инструмента                                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 12.2.013.8-91 (МЭК 745-2-8-82)                           │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности │                  │

│и методы испытаний ножниц                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 12.2.030-2000                                            │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Методы контроля    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ 17770-86                                                 │Стандарт в целом  │

│Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ 30505-97                                                 │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний машин для подрезки живой изгороди и стрижки    │                  │

│газонов                                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ 30506-97                                                 │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний цепных пил                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ 30699-2001                                              │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний фрезерных машин и машин для обработки кромок   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ 30700-2000                                              │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний пистолетов-распылителей невоспламеняющихся     │                  │

│жидкостей                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ 30701-2001                                              │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний скобозабивных машин                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 50615-93                                              │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний глубинных вибраторов                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 50635-94                                              │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний шуруповертов и ударных гайковертов             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 50637-94                                              │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Частные требования безопасности и  │                  │

│методы испытаний резьбонарезных машин для внутренних резьб.     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94                                         │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Общие требования безопасности  │                  │

│и методы испытания                                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний дисковых пил                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний радиально рычажных пил          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний строгальных и рейсмусовых машин │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний                                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Методы испытания ленточных пил │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний машин для сверления алмазными   │                  │

│сверлами с подачей воды                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний                                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000                                     │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний одношпиндельных вертикальных    │                  │

│фрезерно-модельных машин                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99                                       │Стандарт в целом  │

│Машины переносные электрические. Частные требования             │                  │

│безопасности и методы испытаний торцовочных пил                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005                                      │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 1. Общие требования                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006                                    │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 2-1. Частные требования к сверлильным и ударным           │                  │

│сверлильным машинам                                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008                                    │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 2-4. Частные требования к плоскошлифовальным и ленточно-  │                  │

│шлифовальным машинам                                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007                                    │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 2-5. Частные требования к дисковым пилам                  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│30 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007                                    │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│31 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008                                   │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 2-11. Частные требования к пилам с возвратно-             │                  │

│поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и       │                  │

│ножовочным пилам)                                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│32 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007                                   │Стандарт в целом  │

│Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний.   │                  │

│Часть 2-14. Частные требования к рубанкам                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       7. Машины электрические:                                                    │

│машины электрические малой мощности (код ОКП 33 1000);                             │

│Электродвигатели переменного тока мощностью от 0,25 до 100 кВт включ. (код ОКП 33  │

│2000);                                                                             │

│Электродвигатели крановые и машины электрические для тягового оборудования         │

│(код ОКП 33 5000);                                                                 │

│Машины электрические постоянного тока (код ОКП 33 6000)                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 183-74                                                   │1.16 - 1.18       │

│Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 16264.0-85                                               │Пп. 2.2.3, 2.2.6, │

│Машины электрические малой мощности. Двигатели. Общие           │2.3.2, 2.4.5 -    │

│технические условия                                             │2.4.7, разд. 3    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 16264.1-85                                               │П. 2.4, р. 3      │

│Двигатели асинхронные. Общие технические условия                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 16264.2-85                                               │П. 2.4, р. 3      │

│Двигатели синхронные. Общие технические условия                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 16264.3-85                                               │Пп. 2.4, 2.5,     │

│Двигатели коллекторные. Общие технические условия               │разд. 3, 7        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 16264.5-85                                               │П. 2.4, разд. 3   │

│Двигатели шаговые. Общие технические условия                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 51677-2000                                             │Стандарт в целом  │

│Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт      │                  │

│включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 51689-2000                                             │4.7 - 4.9, 5.4,   │

│Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные         │5.6               │

│мощностью от 0,12 до 400 кВт включительно. Общие технические    │                  │

│требования                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007                                       │                  │

│Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация        │                  │

│степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся          │                  │

│электрических машин (Код IP)                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р МЭК 60252-1-2005                                      │                  │

│Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие    │                  │

│положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные      │                  │

│параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и  │                  │

│эксплуатации                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р МЭК 60252-2-2008                                      │                  │

│Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 2. Пусковые │                  │

│конденсаторы                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       8. Соединители электрические:                                               │

│соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов (код ОКП 34 2490);    │

│соединения штепсельные двухполюсные с плоскими контактами (вилки, розетки и др.)   │

│(код ОКП 34 6430);                                                                 │

│соединения штепсельные двухполюсные с цилиндрическими контактами/(вилки, розетки и │

│др.), приборные удлинители и разветвители (код ОКП 34 6440);                       │

│шнуры соединительные (код ОКП 34 6886);                                            │

│шнуры удлинительные (код ОКП 34 6887)                                              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 7396.1-89                                                │Стандарт в целом  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Основные размеры                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 7396.2-91                                                │                  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Частные требования к вилкам с предохранителями.     │                  │

│Общие технические требования                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 19132-86                                                 │Р. р. 1 - 3, п.   │

│Зажимы наборные контактные. ОТУ                                 │7.1               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 25034-85                                                 │Р. 2              │

│Зажимы контактные винтовые. Классификация. Технические          │                  │

│требования. Методы испытаний                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89)                      │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.   │                  │

│Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки │                  │

│для медных проводников                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 50030.7.2-2000 (МЭК 60947-7-2-95)                      │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7.   │                  │

│Электрооборудование вспомогательное. Раздел 2. Клеммные колодки │                  │

│защитных проводников для присоединения медных проводников       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90)                              │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и    │                  │

│аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90)                            │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и    │                  │

│аналогичного назначения. Часть 2-1. Частные требования для      │                  │

│соединительных устройств с винтовым зажимом                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р 50043.3-2000 (МЭК 60998-2-3-91)                        │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и    │                  │

│аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к │                  │

│безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных         │                  │

│проводников                                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 998-2-3-91)                         │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и    │                  │

│аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к │                  │

│контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников   │                  │

│для их соединения                                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96)                       │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и    │                  │

│аналогичного назначения. Часть 2-5. Дополнительные требования к │                  │

│соединительным коробкам (присоединения и/или ответвления медных │                  │

│проводников) для зажимов или соединительных устройств           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р 51322.1-99                                            │Стандарт в целом  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 51322.2.2-99                                          │Стандарт в целом  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Часть 2. Дополнительные требования к розеткам для   │                  │

│приборов и методы испытаний                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 51322.2.4-99                                          │Стандарт в целом  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Часть 2. Дополнительные требования к розеткам для   │                  │

│систем БСНН и методы испытаний                                  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 51322.2.5-99                                          │Стандарт в целом  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Часть 2. Дополнительные требования к переходникам   │                  │

│(адаптерам) и методы испытаний                                  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р 51322.2.6-99                                          │Стандарт в целом  │

│Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного   │                  │

│назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с   │                  │

│выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)                           │Стандарт в целом  │

│Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства          │                  │

│промышленного назначения. Часть 1. Общие требования             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р 51323.2-99 (МЭК 60309-2-99)                           │Стандарт в целом  │

│Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства          │                  │

│промышленного назначения. Часть 2. Требования к                 │                  │

│взаимозаменяемости размеров штырей и контактных гнезд           │                  │

│соединителей                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р 51325.1-99                                            │                  │

│Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.   │                  │

│Часть 1. Общие требования и методы испытаний                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р 51325.2.2-99                                          │                  │

│Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.   │                  │

│Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для    │                  │

│взаимного соединения в приборах и методы испытаний              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р 51325.2.3-2002                                        │                  │

│Соединители электрические бытового и аналогичного назначения.   │                  │

│Часть 2-3. Дополнительные требования к соединителям степени     │                  │

│защиты свыше IPX0 и методы испытаний                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р 51539-99                                              │                  │

│Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных      │                  │

│катушках. Общие требования и методы испытаний                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99)                         │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным │                  │

│зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым           │                  │

│контактным зажимам для соединения медных проводников с          │                  │

│номинальным сечением от 0,2 до 35 мм кв.                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95)                         │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным │                  │

│зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и        │                  │

│безвинтовым контактным зажимам для соединения медных            │                  │

│проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм кв.          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96)                             │Стандарт в целом  │

│Соединительные устройства. Устройства для присоединения         │                  │

│алюминиевых проводников к зажимам из любого материала и медных  │                  │

│проводников к зажимам из алюминиевых сплавов. Общие требования  │                  │

│и методы испытаний                                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26 ГОСТ Р МЭК 906-3-96                                          │                  │

│Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного │                  │

│назначения. Частные требования к вилкам и штепсельным розеткам  │                  │

│системы безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24 и  │                  │

│48 В и номинальный ток 16 А. Технические требования             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96                                        │                  │

│Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и    │                  │

│аналогичного назначения. Частные требования к устройствам для   │                  │

│соединения проводников скручиванием                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28 ГОСТ Р МЭК 60799-2002                                        │Стандарт в целом  │

│Электроустановочные устройства. Шнуры соединители и шнуры для   │                  │

│межсоединений                                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29 ГОСТ Р МЭК 61210-99                                          │Стандарт в целом  │

│Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые  │                  │

│для медных электрических проводников. Требования безопасности   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       9. Предохранители:                                                          │

│предохранители плавкие без наполнителя, обычного быстродействия на номинальные     │

│токи до 1000 А (код ОКП 34 2410);                                                  │

│предохранители плавкие с наполнителем, обычного быстродействия на номинальные токи │

│до 1000 А общего назначения (код ОКП 34 2420);                                     │

│предохранители различного конструктивного исполнения, быстродействующие на         │

│номинальные токи до 6000 А специальные (код ОКП 34 2430):                          │

│предохранители различного конструктивного исполнения, обычного быстродействия и    │

│инерционные на номинальные токи до 1000 А (код ОКП 34 244)                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ Р 50339.0-2003                                           │Стандарт в целом  │

│Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86)                              │Стандарт в целом  │

│Низковольтные плавкие предохранители. Общие требования. Часть 2.│                  │

│Дополнительные требования к плавким предохранителям             │                  │

│промышленного назначения                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 269-2-1-87)                            │Стандарт в целом  │

│Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2-1. Дополнительные │                  │

│требования к плавким предохранителям промышленного назначения.  │                  │

│Разделы I - III                                                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р 50339.3-92 (МЭК 269-3-87)                              │Стандарт в целом  │

│Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные   │                  │

│требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного    │                  │

│назначения                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 50339.4-92 (МЭК 269-4-86)                              │Стандарт в целом  │

│Низковольтные плавкие предохранители. Часть 4. Дополнительные   │                  │

│требования к плавким предохранителям для защиты                 │                  │

│полупроводниковых устройств                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 50538-93                                               │                  │

│Миниатюрные плавкие предохранители. Трубчатые плавкие вставки   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005                                       │                  │

│Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для   │                  │

│миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к        │                  │

│миниатюрным плавким вставкам                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007                                       │                  │

│Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 4. Универсальные      │                  │

│модульные плавкие вставки для объемного и поверхностного        │                  │

│монтажа                                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004                                     │                  │

│Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3-1. Дополнительные │                  │

│требования к плавким предохранителям для эксплуатации           │                  │

│неквалифицированным персоналом (плавкие предохранители бытового │                  │

│и аналогичного назначения). Разделы I - IV                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007                                    │                  │

│Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4-1. Дополнительные │                  │

│требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых      │                  │

│устройств. Разделы I - III. Примеры типов стандартизованных     │                  │

│плавких вставок                                                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       10. Выключатели:                                                            │

│Выключатели и переключатели пакетные (код ОКП 34 2460);                            │

│Выключатели и переключатели пакетно-кулачковые (код ОКП 34 2470);                  │

│Выключатели и переключатели пакетно-герметические (код ОКП 34 2480);               │

│Контакторы электромагнитные (код ОКП 34 2600);                                     │

│Пускатели электромагнитные (код ОКП 34 2700);                                      │

│Выключатели, переключатели, регуляторы освещения, кнопки звонковые                 │

│(код ОКП 34 6420)                                                                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 30011.4.1-96                                             │Стандарт в целом  │

│Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 4.   │(за исключением   │

│Контакторы и пускатели. Раздел 1. Электромеханические           │приложения Е, п.  │

│контакторы и пускатели                                          │Е.4.3)            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р 50030.3-99                                             │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3.   │                  │

│Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и         │                  │

│комбинации их с предохранителями                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р 50030.4.1-2002                                         │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. │                  │

│Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и        │                  │

│пускатели                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)                        │Стандарт в целом  │

│Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных              │                  │

│электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы     │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 51324.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96)                        │Стандарт в целом  │

│Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных              │                  │

│электрических установок. Часть 2-1. Дополнительные требования к │                  │

│полупроводниковым выключателям и методы испытаний               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 51324.2.2-99 (МЭК 60669-2-2-96)                        │Стандарт в целом  │

│Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных              │                  │

│электрических установок. Часть 2-2. Дополнительные требования к │                  │

│выключателям с дистанционным управлением (ВДУ) и методы         │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 51324.2.3-99 (МЭК 60669-2-3-97)                        │Стандарт в целом  │

│Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных              │                  │

│электрических установок. Часть 2-3. Дополнительные требования к │                  │

│выключателям с выдержкой времени (таймеры) и методы испытаний   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 51731-2001 (МЭК 61095-92)                              │Стандарт в целом  │

│Контакторы электромеханические бытовые и аналогичного           │                  │

│применения                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р МЭК 61058.1-2000                                       │Стандарт в целом  │

│Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования и    │                  │

│методы испытаний                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       11. Низковольтные комплектные устройства (НКУ), автоматические выключатели: │

│Выключатели автоматические с максимальным номинальным током до 63 А (малоамперные  │

│и бытовые) (код ОКП 34 2100);                                                      │

│Выключатели автоматические с максимальным номинальным током до 1000 А в            │

│пластмассовых корпусах (автоматы установочные) (код ОКП 34 2200);                  │

│Выключатели автоматические с максимальным номинальным током св. 1000 А             │

│универсальные (код ОКП 34 2300);                                                   │

│Реле управления и защиты (код ОКП 34 2500);                                        │

│Аппараты электрические для управления электротехническими установками (кроме       │

│контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты) (код ОКП 34   │

│2800);                                                                             │

│Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения   │

│(код ОКП 34 3400);                                                                 │

│Комплектные устройства для управления и защиты специализированные разные           │

│(код ОКП 34 3400);                                                                 │

│Установки и оборудование электротехнологическое (код ОКП 34 4400);                 │

│Электрооборудование машин и механизмов                                             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ Р 50030.1-2007                                           │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1.   │                  │

│Общие требования                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 947-2-98)                              │Стандарт в целом  │

│Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 2.   │                  │

│Автоматические выключатели.                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р 50030.3-99                                             │Стандарт в целом  │

│Низковольтная аппаратура распределения и управления. Часть 3.   │                  │

│Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и         │                  │

│комбинации их с предохранителями                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р 50030.5.1-2005                                         │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.   │                  │

│Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1.   │                  │

│Электромеханические аппараты для цепей управления               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 50030.5.5-2000                                         │Стандарт в делом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. │                  │

│Аппараты и элементы коммутации для цепей управления.            │                  │

│Электрические устройства срочного останова с функцией           │                  │

│механического защелкивания                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 50030.6.1-99 (МЭК 60947-6-1-89)                        │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6.   │                  │

│Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура            │                  │

│коммутационная автоматического переключения                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 50030.6.2-2000 (МЭК 60947-6-2-92)                      │Стандарт в целом  │

│Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6.   │                  │

│Аппаратура многофункциональная. Раздел 2. Коммутационные        │                  │

│устройства (или оборудование) управления и защиты               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)                                │Стандарт в целом  │

│Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические         │                  │

│выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного    │                  │

│назначения                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)                          │Стандарт в целом  │

│Устройства комплектные низковольтные распределения и            │                  │

│управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или       │                  │

│частично. Общие технические требования и методы испытаний       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р 51321.3-99 (МЭК 60439-3-90)                           │Стандарт в целом  │

│Устройства комплектные низковольтные распределения и            │                  │

│управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам    │                  │

│распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в  │                  │

│местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы      │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р 51321.4-2000 (МЭК 60439-4-90)                         │Стандарт в целом  │

│Устройства комплектные низковольтные распределения и            │                  │

│управления. Часть 4. Дополнительные требования и методы         │                  │

│испытаний устройств распределения и управления для строительных │                  │

│площадок                                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р 51321.5-99 (МЭК 60439-5-98)                           │Стандарт в целом  │

│Устройства комплектные низковольтные распределения и            │                  │

│управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным  │                  │

│комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки │                  │

│в общедоступных местах (распределительным шкафам)               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96)                           │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, │                  │

│бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от     │                  │

│сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90)                       │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, │                  │

│бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от     │                  │

│сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ,       │                  │

│функционально не зависящим от напряжения сети                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2-2-90)                       │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, │                  │

│бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от     │                  │

│сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ,       │                  │

│функционально зависящим от напряжения сети                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р 51327.1-99 (МЭК 61009-1-90)                           │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, │                  │

│бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от     │                  │

│сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91)                       │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, │                  │

│бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от     │                  │

│сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ,      │                  │

│функционально не зависящим от напряжения сети                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91)                       │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, │                  │

│бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от     │                  │

│сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ,      │                  │

│функционально зависящим от напряжения сети                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97)                               │Стандарт в целом  │

│Устройства защитного отключения переносные бытового и           │                  │

│аналогичного назначения, управляемые дифференциальным током,    │                  │

│без встроенной защиты от сверхтоков. Общие требования и методы  │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р 51329-99 (МЭК 61543-95)                               │Стандарт в целом  │

│Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным   │                  │

│током (У30-Д), бытового и аналогичного назначения. Требования и │                  │

│методы испытаний                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р 51628-2000                                            │Стандарт в целом  │

│Щитки распределительные для жилых зданий. ОТУ.                  │(за исключением п.│

│                                                                │6.11)             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р 51732-2001                                            │Стандарт в целом  │

│Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных    │(за исключением п.│

│зданий. Общие технические условия                               │6.10)             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р 51778-2001                                            │Стандарт в целом  │

│Щитки распределительные для производственных и общественных     │                  │

│зданий. Общие технические условия                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р 51992-2002                                            │Стандарт в целом  │

│Устройства для защиты от импульсных перенапряжений в            │                  │

│низковольтных силовых распределительных системах. Часть 1.      │                  │

│Требования к работоспособности и методы испытаний               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006                                      │Стандарт в целом  │

│Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков             │                  │

│электроустановок бытового и аналогичного назначения. Часть 2.   │                  │

│Выключатели автоматические для переменного и постоянного тока   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       12. Автоматические устройства для бытовых электроприборов                   │

│       (код ОКП 34 2800):                                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ Р МЭК 730-1-95                                           │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р МЭК 730-2-1-95                                         │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Дополнительные требования к            │                  │

│электрическим управляющим устройствам для бытовых               │                  │

│электроприборов и методы испытаний                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р МЭК 730-2-2-94                                         │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Дополнительные требования к            │                  │

│устройствам тепловой защиты двигателей и методы испытаний       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р МЭК 730-2-4-94                                         │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового    │                  │

│и аналогичного назначения. Дополнительные требования к          │                  │

│устройствам тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров       │                  │

│герметичного и полугерметичного типов и методы испытаний        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94                                         │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Дополнительные требования к таймерам и │                  │

│временным выключателям и методы испытаний                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94                                         │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Дополнительные требования к            │                  │

│термочувствительным устройствам и методы испытаний              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96                                        │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Дополнительные требования к пусковым   │                  │

│реле электродвигателей и методы испытаний                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002                                       │Стандарт в целом  │

│Автоматические электрические управляющие устройства бытового и  │                  │

│аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       13. Передвижные электростанции, агрегаты:                                   │

│Электростанции передвижные общего назначения (код ОКП 33 7510);                    │

│Электроагрегаты передвижные общего назначения (код ОКП 33 7810)                    │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 23377-84                                                 │П. п. 3.3.2,      │

│Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями      │3.3.7 - 3.3.12,   │

│внутреннего сгорания. Общие технические требования              │3.6.1, 4.1 -      │

│                                                                │4.9, 8.11         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от     │                  │

│двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного │                  │

│тока                                                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р ИСО 8528-4-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от     │                  │

│двигателя внутреннего сгорания. Часть 4. Устройства управления  │                  │

│и аппаратура коммутационная                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р ИСО 8528-5-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от     │                  │

│двигателя внутреннего сгорания. Часть 5. Электроагрегаты        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от     │                  │

│двигателя внутреннего сгорания. Часть 8. Электроагрегаты малой  │                  │

│мощности. Технические требования и методы испытаний             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р ИСО 8528-12-2005                                       │Стандарт в целом  │

│Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от     │                  │

│двигателя внутреннего сгорания. Часть 12. Аварийные источники   │                  │

│питания для служб обеспечения безопасности                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       14. Вычислительная техника, конторское оборудование:                        │

│сети, системы, комплексы и машины вычислительные (код ОКП 40 1000);                │

│устройства центральные вычислительных сетей, систем, комплексов и машин            │

│электронных цифровых (код ОКП 40 2000);                                            │

│устройства периферийные вычислительных комплексов и машин электронных цифровых     │

│(код ОКП 40 3000);                                                                 │

│устройства межсистемной связи сетей, систем, комплексов и машин вычислительных     │

│электронных (код ОКП 40 3000);                                                     │

│программно-технические комплексы для автоматизированных систем (код ОКП 40 3000);  │

│средства механизации и автоматизации управленческого и инженерно-технического      │

│труда (код ОКП 40 3000)                                                            │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 21552-84                                                 │П. 1.8.8          │

│Средства вычислительной техники. Общие технические требования,  │                  │

│приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка,                │                  │

│транспортирование и хранение                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 23411-84                                                 │Стандарт в целом  │

│Машины электронные контрольно-регистрирующие. ОТУ               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 23468-85                                                 │П. 3.6            │

│Микрокалькуляторы. ОТУ                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 26329-84                                                 │П. п. 1.2, 1.3    │

│Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые    │                  │

│уровни шума технических средств и методы их определения         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 27818-88                                                 │Разд. 1           │

│Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые    │                  │

│уровни шума на рабочих местах и методы определения              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 28161-89                                                 │Разд. 1           │

│Средства сшивания документов. Общие технические требования      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ 28581-90                                                 │П. п. 2.19 - 2.22 │

│Машины пишущие механические и электромеханические. Общие        │                  │

│технические требования и методы испытаний                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ 28933-91                                                 │П. 2.8            │

│Приборы чертежные. Общие технические требования и методы        │                  │

│испытании                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р 50897-96                                               │Стандарт в целом  │

│Автоматы игровые. Требования безопасности и методы испытаний    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р 50948-2001                                            │П. п. 5.1 - 5.4,  │

│Средства отображения информации индивидуального пользования.    │5.6 - 5.9, 6.1 -  │

│Общие эргономические требования и требования безопасности       │6.3               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р МЭК 60950-2002                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность оборудования информационных технологий             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005                                      │Стандарт в целом  │

│Оборудование информационных технологий. Требования              │                  │

│безопасности. Часть 1. Общие требования                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005                                     │Стандарт в целом  │

│Оборудование информационных технологий. Требования              │                  │

│безопасности. Часть 21. Удаленное электропитание                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       15. Электронная аппаратура:                                                 │

│средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения                  │

│(код ОКП 65 7000);                                                                 │

│аппаратура радиоэлектронная бытовая (код ОКП 65 8000);                             │

│аппараты фототелеграфные и факсимильные общего применения (код ОКП 66 5570);       │

│инструменты музыкальные (код ОКП 96 2000);                                         │

│видеоигры и устройства для них (код ОКП 96 3940);                                  │

│автоматы игровые (код ОКП 96 8575);                                                │

│оборудование звукотехническое театральное (код ОКП 96 8400)                        │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 5651-89                                                  │Табл. 1 (поз. 11),│

│Аппаратура радиоприемная бытовая. Общие технические условия     │табл. 2 (поз. 6,  │

│                                                                │7)                │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 18198-89                                                 │Табл. 1 (поз. 2)  │

│Телевизоры. Общие технические условия                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р 51287-99                                               │Стандарт в целом  │

│Техника телефонная абонентская. Требования безопасности и       │                  │

│методы испытаний                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р МЭК 60065-2002                                         │Стандарт в целом  │

│Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р МЭК 60065-2005                                         │Стандарт в целом  │

│Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       16. Светотехнические изделия:                                               │

│оборудование светотехническое (код ОКП 34 6100);                                   │

│патроны (код ОКП 34 6410);                                                         │

│сборки зажимов (винтовые и безвинтовые) для осветительной арматуры, для            │

│пускорегулирующей аппаратуры (код ОКП 34 6480);                                    │

│лампы накаливания (код ОКП 34 6600);                                               │

│лампы разрядные (код ОКП 34 6700);                                                 │

│оборудование светотехническое театральное (код ОКП 96 8200, 96 8300;               │

│электрогирлянды елочные (код ОКП 96 3810)                                          │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.2.007.13-2000                                         │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 4677-82                                                  │Р. р. 2, 6        │

│Фонари. Общие технические условия                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 17557-88                                                 │П. п. 2.2.2.1 -   │

│Колодки клеммные светотехнические. ОТУ                          │2.2.2.3, 2.2.3.1, │

│                                                                │2.2.3.3, 2.2.3.4, │

│                                                                │2.2.4.1 - 2.2.4.3,│

│                                                                │2.2.5.5, 2.2.5.7, │

│                                                                │2.2.5.8, 2.2.5.10,│

│                                                                │2.3.1             │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р 51674-2000                                             │Стандарт в целом  │

│Лампы миниатюрные                                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999)                            │Стандарт в целом  │

│Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования         │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 52706-2007                                             │Стандарт в целом  │

│Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного      │                  │

│общего освещения. Эксплуатационные требования                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1990)                          │Стандарт в целом  │

│Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы    │                  │

│накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего     │                  │

│освещения                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 52713-2007                                             │                  │

│Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования         │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р МЭК 491-95                                             │Р. р. 4, 6 - 17   │

│Требования безопасности электронных импульсных осветителей      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97                                        │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники │                  │

│стационарные общего назначения                                  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98                                        │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 6. Светильники │                  │

│со встроенными трансформаторами или преобразователи для ламп    │                  │

│накаливания                                                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98                                        │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 7. Светильники │                  │

│переносные для использования в саду                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97                                        │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 8. Светильники │                  │

│ручные                                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98                                        │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 9. Светильники │                  │

│для фото- и киносъемки (непрофессиональные)                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98                                       │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 10.            │                  │

│Светильники переносные детские игровые                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97                                       │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 17.            │                  │

│Светильники для внутреннего и наружного освещения сцен,         │                  │

│телевизионных, кино- и фотостудий                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97                                       │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19.            │                  │

│Светильники вентилируемые. Требования безопасности              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97                                       │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 20. Гирлянды   │                  │

│световые                                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98                                       │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25.            │                  │

│Светильники для использования в клинических зонах больниц и     │                  │

│других медицинских учреждений                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р МЭК 920-97                                            │Стандарт в целом  │

│Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп.   │                  │

│Общие требования и требования безопасности                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р МЭК 924-98                                            │Стандарт в целом  │

│Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников  │                  │

│постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Общие      │                  │

│требования и требования безопасности.                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р МЭК 926-98                                            │Стандарт в целом  │

│Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства      │                  │

│(кроме стартеров тлеющего разряда). Общие требования и          │                  │

│требования безопасности                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р МЭК 928-98                                            │Стандарт в целом  │

│Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные,    │                  │

│питаемые от источников переменного тока, для трубчатых          │                  │

│люминесцентных ламп. Общие требования и требования              │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р МЭК 1046-98                                           │Стандарт в целом  │

│Устройства вспомогательные для ламп. Преобразователи            │                  │

│электронные понижающие, питаемые от источников постоянного или  │                  │

│переменного тока, для ламп накаливания. Общие требования и      │                  │

│требования безопасности                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р 53073-2008                                            │                  │

│Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатационные требования  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26 ГОСТ Р 53074-2008                                            │                  │

│Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ГОСТ Р 53075-2008                                               │                  │

│Лампы металлогалогенные. Эксплуатационные требования            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27 ГОСТ Р МЭК 60081-99                                          │                  │

│Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные            │                  │

│требования                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28 ГОСТ Р МЭК 60155-99                                          │Стандарт в целом  │

│Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29 ГОСТ Р МЭК 60238-99                                          │Стандарт в целом  │

│Патроны резьбовые для ламп                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│30 ГОСТ Р МЭК 60400-99                                          │Стандарт в целом  │

│Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│31 ГОСТ Р МЭК 60432-2-99                                        │Стандарт в целом  │

│Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 2. Лампы    │                  │

│вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего      │                  │

│освещения                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│32 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003                                      │Стандарт в целом  │

│Светильники. Общие требования и методы испытаний                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│33 ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99                                      │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники │                  │

│встраиваемые                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│34 ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99                                      │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники │                  │

│для освещения улиц и дорог                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│35 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99                                      │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники │                  │

│переносные общего пользования                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│36 ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99                                      │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы  │                  │

│заливающего света                                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│37 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98                                     │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники │                  │

│плавательных бассейнов и аналогичного применения                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│38 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99                                     │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для    │                  │

│аварийного освещения                                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│39 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98                                     │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 23. Системы    │                  │

│светового сверхнизкого напряжения для ламп накаливания          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│40 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99                                     │Стандарт в целом  │

│Светильники. Часть 2-24. Частные требования. Светильники с      │                  │

│ограничением температуры поверхности                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│41 ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008                                      │Стандарт в целом  │

│Патроны различные для ламп. Часть 1. Общие требования и методы  │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│42 ГОСТ Р МЭК 60901-99                                          │Стандарт в целом  │

│Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные            │                  │

│требования                                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│43 ГОСТ Р МЭК 60922-98                                          │Стандарт в целом  │

│Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие для разрядных   │                  │

│ламп (кроме трубчатых люминесцентных ламп). Общие требования и  │                  │

│требования безопасности                                         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│44 ГОСТ Р МЭК 60968-99                                          │Стандарт в целом  │

│Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего   │                  │

│освещения. Требования безопасности                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│45 ГОСТ Р МЭК 61048-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Вспомогательные приспособления для ламп. Конденсаторы для цепей │                  │

│трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Общие         │                  │

│требования и требования безопасности                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│46 ГОСТ Р МЭК 61050-99                                          │Стандарт в целом  │

│Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением       │                  │

│холостого хода, превышающим 1000 В (прежнее название -          │                  │

│"Неоновые трансформаторы"). Общие требования и требования       │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│47 ГОСТ Р МЭК 61184-99                                          │Стандарт в целом  │

│Патроны байонетные                                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│48 37 ГОСТ Р МЭК 61195-99                                       │Стандарт в целом  │

│Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│49 ГОСТ Р МЭК 61199-99                                          │Стандарт в целом  │

│Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│50 ГОСТ Р МЭК 62031-2009                                        │Стандарт в целом  │

│Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования  │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│     17. Фототехника:                                                              │

│Аппаратура проекционная (код ОКП 44 4300);                                         │

│Фотоаппараты (код ОКП 44 4600)                                                     │

│Синхронизаторы, цепи подлета и электрические соединения фотоаппаратов и импульсных │

│фотоосветителей                                                                    │

│Фотовспышки электронные любительские                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 10312-95                                                 │П. п. А2, А3      │

│Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры штепсельных       │                  │

│соединителей для подключения импульсных фотоосветителей         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 24371-80                                                 │Р. 3.; п. 2.12    │

│Фотовспышки электронные любительские. Общие технические условия │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р ИСО 10330-96                                           │Р. 4              │

│Фотография. Синхронизаторы, цепи поджига и электрические        │                  │

│соединения фотоаппаратов и импульсных фотоосветителей.          │                  │

│Электрические характеристики и методы испытаний                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       18. Бытовые и аналогичные электроприборы:                                   │

│изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода электротехнические  │

│(код ОКП 34 6800, 51 5700);                                                        │

│приборы бытовые электрические нагревательные (код ОКП 34 6800);                    │

│машины и приборы бытовые с электродвигателем и работающие на основе физических     │

│эффектов (код ОКП 51 5600)                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 13268-88                                                 │Стандарт в целом  │

│Электронагреватели трубчатые                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)                                    │Стандарт в целом  │

│Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 19108-81                                                 │Р. р. 2           │

│Электронагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных   │                  │

│приборов. Общие технические условия                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)                                │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Общие требования и методы испытаний                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 27570.01-92 (МЭК 967-88)                                 │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых электрических одеял, подушек и аналогичных │                  │

│гибких нагревательных приборов для бытового использования.      │                  │

│Требования и методы испытаний                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 27570.22-89                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к машинам швейным бытовым. Методы     │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 50585-93                                               │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов.             │                  │

│Дополнительные требования к электрическим туалетам и методы     │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 51388-99                                               │                  │

│Энергосбережение. Информирование потребителей об                │                  │

│энергоэффективности изделий бытового и коммунального            │                  │

│назначения. Общие требования                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р 52161.1-2004                                           │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 1. Общие требования                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р 52161.2.2-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.2. Частные требования для пылесосов и водовсасывающих   │                  │

│чистящих приборов                                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р 52161.2.3-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.3. Частные требования для электрических утюгов          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р 52161.2.4-2003                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2-4. Частные требования для центрифуг                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 52161.2.5-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.5. Частные требования для посудомоечных машин           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 52161.2.6-2006                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.6. Частные требования для стационарных кухонных плит,   │                  │

│конфорочных панелей, духовых шкафов и аналогичных приборов      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 52161.2.7-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.7. Частные требования для стиральных машин              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р 52161.2.8-2005                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.8. Частные требования для бритв, машинок для стрижки    │                  │

│волос и аналогичных приборов                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р 52161.2.9-2006                                        │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.9. Частные требования для грилей, тостеров и            │                  │

│аналогичных переносных приборов для приготовления пищи          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р 52161.2.10-2005                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.10. Частные требования для машин для обработки полов и  │                  │

│машин для влажной чистки                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│19 ГОСТ Р 52161.2.11-2005                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.11. Частные требования для барабанных сушилок           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│20 ГОСТ Р 52161.2.12-2005                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.12. Частные требования для мармитов и аналогичных       │                  │

│приборов                                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│21 ГОСТ Р 52161.2.13-2005                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.13. Частные требования для фритюрниц, сковород и        │                  │

│аналогичных приборов                                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│22 ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002)                 │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.14. Частные требования для кухонных машин               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│23 ГОСТ Р 52161.2.15-2006                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.15. Частные требования для приборов для нагревания      │                  │

│жидкостей                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│24 ГОСТ Р 52161.2.16-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.16. Частные требования к измельчителям пищевых отходов  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│25 ГОСТ Р 52161.2.21-2006                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.21. Частные требования для аккумуляционных              │                  │

│водонагревателей                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│26 ГОСТ Р 52161.2.23-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.23. Частные требования для приборов по уходу за кожей и │                  │

│волосами                                                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│27 ГОСТ Р 52161.2.25-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.25. Частные требования для микроволновых печей, включая │                  │

│комбинированные микроволновые печи                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│28 ГОСТ Р 52161.2.24-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.24. Частные требования для холодильных приборов,        │                  │

│морожениц и устройств для производства льда                     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│29 ГОСТ Р 52161.2.27-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2-27. Частные требования к приборам ультрафиолетового и   │                  │

│инфракрасного излучений для ухода за кожей                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│30 ГОСТ Р 52161.2.29-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.29. Частные требования для зарядных устройств батарей   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│31 ГОСТ Р 52161.2.30-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.30. Частные требования для комнатных обогревателей      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│32 ГОСТ Р 52161.2.31-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.31. Частные требования для воздухоочистителей для       │                  │

│кухонь                                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│33 ГОСТ Р 52161.2.32-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.32. Частные требования к массажным приборам             │                  │

│ГОСТ Р 52161.2.35-2008                                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│34 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.   │Стандарт в целом  │

│Часть 2.35. Частные требования к проточным водонагревателям     │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│35 ГОСТ Р 52161.2.40-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.40. Частные требования к электрическим тепловым         │                  │

│насосам, воздушным кондиционерам и осушителям                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│36 ГОСТ Р 52161.2.41-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.41. Частные требования к насосам                        │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│37 ГОСТ Р 52161.2.43-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.43. Частные требования к сушилкам для одежды и          │                  │

│перекладинам для полотенец                                      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│38 ГОСТ Р 52161.2.44-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.44. Частные требования к гладильным машинам             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│39 ГОСТ Р 52161.2.45-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.45. Частные требования к переносным нагревательным      │                  │

│инструментам и аналогичным приборам                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│40 ГОСТ Р 52161.2.51-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.51. Частные требования к стационарным циркуляционным    │                  │

│насосам для отопительных систем и систем водоснабжения          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│41 ГОСТ Р 52161.2.54-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.54. Частные требования к приборам для очистки           │                  │

│поверхностей с использованием жидкостей или пара                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│42 ГОСТ Р 52161.2.59-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.59. Частные требования к приборам для уничтожения       │                  │

│насекомых                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│43 ГОСТ Р 52161.2.65-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.65. Частные требования к приборам для очистки воздуха   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│44 ГОСТ Р 52161.2.74-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.74. Частные требования к переносным погружным           │                  │

│нагревателям                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│45 ГОСТ Р 52161.2.80-2008                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.80. Частные требования к вентиляторам                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│46 ГОСТ Р 52161.2.96-2006                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2.96. Частные требования для гибких листовых              │                  │

│нагревательных элементов для обогрева жилых помещений           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│47 ГОСТ Р МЭК 335-1-94                                          │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Общие требования и методы испытаний                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│48 ГОСТ Р МЭК 335-2-61-94                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к аккумуляционным комнатным           │                  │

│обогревателям и методы испытаний                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│49 ГОСТ Р МЭК 60335-2-26-99                                     │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к часам                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│50 ГОСТ Р МЭК 60335-2-34-2000                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к мотор-компрессорам и методы         │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│51 ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к приборам для гигиены рта и методы   │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│52 ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к нагревательным приборам для саун и  │                  │

│методы испытаний                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│53 ГОСТ Р МЭК 60335-2-55-2000                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к электроприборам, используемых в     │                  │

│аквариумах и садовых водоемах и методы испытаний                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│54 ГОСТ Р МЭК 60335-2-56-99                                     │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к проекторам и аналогичной аппаратуре │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│55 ГОСТ Р МЭК 60335-2-60-2000                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к гидромассажным ваннам и методы      │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│56 ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электроприборов.             │                  │

│Дополнительные требования к закрепляемым погружным нагревателям │                  │

│и методы испытаний                                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│57 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к наружным барбекю и методы испытаний │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│58 ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к увлажнителям, используемым с        │                  │

│нагревательными приборами, вентиляторами и системами            │                  │

│кондиционирования воздуха, и методы испытаний                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│59 ГОСТ Р МЭК 60335-2-98-2000                                   │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к увлажнителям воздуха и методы       │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       19. Оборудование технологическое и запасные части к нему для предприятий    │

│       торговли, общественного питания и пищеблоков                                │

│       (код ОКП 51 5100)                                                           │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.2.092-94                                              │Разд. 3           │

│Система стандартов безопасности труда. Оборудование             │                  │

│электромеханическое и электронагревательное для                 │                  │

│предприятий общественного питания. Общие технические            │                  │

│требования по безопасности и методы испытаний                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 27570.34-92                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим кухонным плитам, шкафам и    │                  │

│комфоркам для предприятий общественного питания                 │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 27570.36-92                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим аппаратам контактной         │                  │

│обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для  │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 27570.41-92                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим грилям и тостерам для        │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2-49-88)                            │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим тепловым шкафам для          │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-                                  │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим мармитам для предприятий     │                  │

│общественного питания                                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90)                            │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к ополаскивающим ваннам с электрическим      │                  │

│нагревом для предприятий общественного питания                  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-)                                 │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим кипятильникам для воды и     │                  │

│электрическим нагревателям жидкостей для предприятий            │                  │

│общественного питания                                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-57-89)                            │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим кухонным машинам для         │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р 51360-99                                              │Р.р. 5, 6         │

│Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы       │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р 51366-99                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим универсальным сковородам для │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р 51367-99                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим шкафам с принудительной      │                  │

│циркуляцией воздуха, пароварочным аппаратам и пароварочно-      │                  │

│конвективным шкафам для предприятий общественного питания       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 51373-99                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим пищеварочным котлам для      │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 51374-99                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим посудомоечным машинам для    │                  │

│предприятий общественного питания                               │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 51375-99                                              │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Частные требования к электрическим фритюрницам для предприятий  │                  │

│общественного питания                                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       20. Электроприборы для фермерского и приусадебного хозяйства:               │

│машины сельскохозяйственные (код ОКП 47 3000);                                     │

│машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства (код ОКП 47 4000)      │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 30406-96                                                 │Разд. 3           │

│Маслобойки бытовые. Требования безопасности и методы испытаний  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98                                      │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к доильным установкам.                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98                                      │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к электрическим нагревательным        │                  │

│приборам для выращивания и разведения животных и методы         │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001                                    │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к блокам питания электрического       │                  │

│ограждения и методы испытаний                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99                                      │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам  │                  │

│и методы испытаний                                              │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004                                      │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2-92. Дополнительные требования к газонным рыхлителям и   │                  │

│щелевателям, управляемым рядом идущим оператором                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004                                      │Стандарт в целом  │

│Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.      │                  │

│Часть 2-94. Дополнительные требования к машинкам для стрижки    │                  │

│травы ножничного типа                                           │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       21. Прочее НВО:                                                             │

│трансформаторы малой мощности (однофазные мощностью 4 кВ.А и менее, трехфазные     │

│мощностью 5 кВ.А и менее) (код ОКП 34 1300);                                       │

│преобразователи силовые полупроводниковые мощностью до 5 кВт (код ОКП 34 1500);    │

│преобразователи силовые мощностью 5 кВт и свыше (код ОКП 34 1500);                 │

│конденсаторы силовые, установки конденсаторные (код ОКП 62 0000);                  │

│электрооборудование машин и механизмов;                                            │

│НВО нетрадиционной энергетики (ветроэнергетика, солнечная энергетика)              │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 12.2.007.0-75                                            │Стандарт в целом  │

│ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83)                                    │Стандарт в целом  │

│Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные       │                  │

│трансформаторы. Технические требования                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ 12.2.007.5-75                                            │П. 1.2            │

│Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования      │                  │

│безопасности                                                    │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ 1282-88                                                  │П. п. 3.4, 3.7,   │

│Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие         │3.8               │

│технические условия                                             │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 51595-2000                                             │                  │

│Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Коллекторы     │                  │

│солнечные. Общие технические условия                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007                                       │Стандарт в целом  │

│Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.     │                  │

│Часть 1. Общие требования                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤

│       22. Требования к различным видам НПО в части электромагнитной совместимости │

│и помехоустойчивости                                                               │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤

│1 ГОСТ 22505-97                                                 │Стандарт в целом  │

│СТСЭ. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных            │                  │

│приемников, телевизоров и др. бытовой радиоэлектронной          │                  │

│аппаратуры. Нормы и методы испытаний                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2 ГОСТ Р 50009-2000                                             │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Технические │                  │

│средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3 ГОСТ Р 50747-2000                                             │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Машины      │                  │

│контрольно-кассовые электронные. Требования и методы испытаний  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│4 ГОСТ Р 51317.3.2-2006                                         │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия     │                  │

│гармонических составляющих тока техническими средствами с       │                  │

│потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008                                         │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение │                  │

│изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в          │                  │

│низковольтных системах электроснабжения общего назначения.      │                  │

│Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в      │                  │

│одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении │                  │

│определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний      │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004)                          │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная.             │                  │

│Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ)             │                  │

│высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и │                  │

│методы измерений                                                │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006                                        │Разд. 4           │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые     │                  │

│приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.    │                  │

│Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы    │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8 ГОСТ Р 51318.14.2-2006                                        │Разд. 5, 7        │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые     │                  │

│приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.    │                  │

│Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы    │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9 ГОСТ Р 51318.15-99                                            │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи │                  │

│индустриальные от электрического светового и аналогичного       │                  │

│оборудования. Нормы и методы испытаний                          │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│10 ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97)                             │Стандарт в целом  │

│Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных       │                  │

│технологий. Нормы и методы испытаний                            │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│11 ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97)                             │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная.             │                  │

│Устойчивость оборудования информационных технологий к           │                  │

│электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│12 ГОСТ Р 51408-99                                              │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная.             │                  │

│Устойчивость к электромагнитным помехам профессиональной        │                  │

│аудио-, видео-, аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры         │                  │

│управления световыми приборами для зрелищных мероприятий.       │                  │

│Требования и методы испытаний                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│13 ГОСТ Р 51514-99                                              │Стандарт в целом  │

│Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения.    │                  │

│Требования и методы испытаний                                   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│14 ГОСТ Р 51515-99                                              │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная.             │                  │

│Помехоустойчивость радиовещательных приемников, телевизоров и   │                  │

│другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Требования и методы │                  │

│испытаний                                                       │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│15 ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97)                             │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная.             │                  │

│Электрическое оборудование для измерения, управления и          │                  │

│лабораторного применения. Требования и методы испытаний         │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│16 ГОСТ Р 51526-99                                              │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная.             │                  │

│Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний  │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│17 ГОСТ Р 51523-99                                              │Стандарт в целом  │

│Помехоэмиссия от профессиональной аудио-, видео-,               │                  │

│аудиовизуальной аппаратуры и аппаратуры управления световыми    │                  │

│приборами для зрелищных мероприятий. Нормы и методы испытаний   │                  │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│18 ГОСТ Р 53362-2009                                            │Стандарт в целом  │

│Совместимость технических средств электромагнитная. Системы     │                  │

│бесперебойного питания. Требования и методы испытаний           │                  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘